## KVS
Fejezet szöveg / Tételsorszám | Tételszámok | Tételszövegek | Mennyiség | Mértékegység |  | Egységárak | Anyagár | Munkadíj | Gépköltség
Bontási munkák
Menetes szerelvény leszerelése
1 | 82-000-111-000-00-00000 | 2 " átmérőig | 3 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Radiátor szelep
és egyéb szerelvény leszerelése
2 | 82-000-131-000-00-00000 |  | 6 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Gázüzemű lakásfűtő berendezés leszerelése
3 | 82-000-321-000-00-00000 |  | 1 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
Gáz szerelés
Golyóscsap, teljes átömlésű,
sárgarézből, nikkelezett kivitelben, felszerelve,
EFFEBI-Venus típusú, gázra - PN 10, 60°C-ig
1022 fogantyúval, egyenes kivitelben, külső-belső menetes
1 | 82-121-203-003-34-37123 | 3/4" | 1 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Gázvezetéki flexicső,
gázüzemű berendezési tárgyak bekötéséhez,
rozsdamentesvédőbevonattal, sárgaréz
krómozott csatlakozó idomokkal, felszerelve,
SICURFLEX típusú, átm. 13 mm, belső menetes - belső menetes csatlakozással,
3/4" - 3/4"
2 | 82-252-323-006-49-45223 | 40 cm hosszúsággal | 1 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Kondenzációs fali gázkazán
elektromos gyújtással, ionizációs lángőrzéssel,
előkeveréses gázégővel, égőautomatikával,
keringtető szivattyúval, többfunkciós kijelzővel,
felszerelve és bekötve
(de az elektromos bekötés nélkül),
WESTEN Pulsar Condens + típusú,
kombi falikazán
3 | 82-332-622-022-32-34222 | 24,0 kW telj. | 1 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Ötvözött alumínium kéményelemek,
zárt égésterű kazánok égéstermék elvezetésére,
tokos, gumigyűrűs kötésekkel, meglévő vagy új
építésű téglakéményekbe szerelve,
(szerelőkőműves munkák külön tételben történő
költségelésével),
TRICOX forgalmazású,
mérőpont idom, PPs/alu
4 | 86-607-021-060-21-11321 | átm. 60/100 mm PAMP50C | 1 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Ötvözött alumínium kéményelemek,
zárt égésterű kazánok égéstermék elvezetésére,
tokos, gumigyűrűs kötésekkel, meglévő vagy új
építésű téglakéményekbe szerelve,
(szerelőkőműves munkák külön tételben történő
költségelésével),
TRICOX forgalmazású,
ellenőrző egyenes idom, PPs/alu
5 | 86-607-021-060-21-11311 | átm. 60/100 mm PAEE50C | 1 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Ötvözött alumínium kéményelemek,
zárt égésterű kazánok égéstermék elvezetésére,
tokos, gumigyűrűs kötésekkel, meglévő vagy új
építésű téglakéményekbe szerelve,
(szerelőkőműves munkák külön tételben történő
költségelésével),
TRICOX forgalmazású,
egyenes csőelem, átm. 60/100 mm, PPs/alu
6 | 86-601-021-062-21-11301 | 500 mm hosszú PACS506C | 1 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Ötvözött alumínium kéményelemek,
zárt égésterű kazánok égéstermék elvezetésére,
tokos, gumigyűrűs kötésekkel, meglévő vagy új
építésű téglakéményekbe szerelve,
(szerelőkőműves munkák külön tételben történő
költségelésével),
TRICOX forgalmazású,
egyenes csőelem, átm. 60/100 mm, PPs/alu
7 | 86-601-021-063-21-11301 | 1000 mm hosszú PACS507C | 2 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Ötvözött alumínium kéményelemek,
zárt égésterű kazánok égéstermék elvezetésére,
tokos, gumigyűrűs kötésekkel, meglévő vagy új
építésű téglakéményekbe szerelve,
(szerelőkőműves munkák külön tételben történő
költségelésével),
TRICOX forgalmazású,
könyökidom, 87°-os, PPs/alu
8 | 86-607-021-060-21-11316 | átm. 60/100 mm PAKÖ501C | 2 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Ötvözött alumínium kéményelemek,
zárt égésterű kazánok égéstermék elvezetésére,
tokos, gumigyűrűs kötésekkel, meglévő vagy új
építésű téglakéményekbe szerelve,
(szerelőkőműves munkák külön tételben történő
költségelésével),
TRICOX forgalmazású,
tetőátvezető idom, fekete, PPs/alu
9 | 86-616-021-060-21-11326 | átm. 60/100 mm PATÁ50 | 1 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Ötvözött alumínium kéményelemek,
zárt égésterű kazánok égéstermék elvezetésére,
tokos, gumigyűrűs kötésekkel, meglévő vagy új
építésű téglakéményekbe szerelve,
(szerelőkőműves munkák külön tételben történő
költségelésével),
TRICOX forgalmazású,
tetőátvezető borítás ferdetetőhöz
10 | 86-618-013-100-21-11223 | átm. 100 mm FT30 | 1 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Áttörés helyreállítással, 0,10 m2/db méretig,
vasbeton födémben
11 | 33-630-017-025-40-10101 | 25 cm vastagságig | 1 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Gázszerelési munkák próbái,
gázvezetéki rendszer hatósági szilárdsági nyomáspróbája
12 | 82-999-311-002-00-00000 |  | 1 | óra | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Gázszerelési munkák próbái,
gázvezetéki rendszer hatósági tömörségi nyomáspróbája
13 | 82-999-311-003-00-00000 |  | 1 | óra | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Gázszerelési munkák tervezői átadás - átvétel díja.
14 | M-82-999-311-003-00-00000 |  | 6.5 | óra | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Szakvélemények, hatósági engedélyek beszerzésével
kapcsolatos költségek,
kéményseprő szakvélemény
15 | 82-999-331-001-00-00000 |  | 1 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
Fűtés szerelés
Varratnélküli fekete acélcsőből készült fűtési vezeték,
csőhajlításokkal, csőhüvelyekkel,
hegesztett kötésekkel, szakaszos nyomáspróbával.
Anyagminőség: MSZ EN 10255: 2005 St. 37,0
(MSZ 120-2: 1982 A37),
szabadon szerelve,
csőbilincsekkel, felületvédelem nélkül
1 | 81-411-103-003-01-11101 | 3/4" | 2 | m | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Golyóscsap, teljes átömlésű,
sárgarézből, nikkelezett kivitelben, felszerelve,
EFFEBI-Aster típusú, PN 40, 100°C-ig,
0821 fogantyúval, egyenes kivitelben, belső-belső menetes
2 | 82-121-203-003-34-37114 | 3/4" | 2 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Iszapleválasztó
Pall gyűrűs működéssel, leeresztőcsappal,
fűtő- és hűtőrendszerekhez, max. 120°C-ig
és 10 bar nyomásig,
felszerelve és rendszerbe bekötve,
FLAMCO Clean típusú, (ár kérésre a 0 Ft anyagköltségű tételeknél)
menetes kivitelben
3 | 82-121-223-003-78-11301 | 3/4" FL 28040 | 1 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Kazántöltő és ürítő gömbcsap, sárgarézből,
felszerelve,
AHA-MOFÉM típusú,
4 | 82-121-102-002-31-37131 | 1/2" | 1 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Fűtőtestszelep Ms 58 sárgarézből, nikkelezett kivitelben,
felszerelve,
DANFOSS RA- N típusú, kézi előbeállítási lehetőség 14 fokozatban, kvs
tartomány: 0,04-1,40 m3/h,
egyenes kivitelben
5 | 82-651-102-002-21-51211 | 1/2" 013G0014 | 6 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Termosztatikus érzékelőfej,
felszerelése fűtőtestszelepre és előzetes beállítása,
DANFOSS RA típusú, gőz töltetű, korlátozható vagy rögzítető beállítású,
fagyvédelemmel, beépített lopás elleni védelemmel,
beépített érzékelővel, KLAPP csatlakozás
6 | 82-652-211-011-21-51011 | RA-2980 5-26°C 013G2980 | 6 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Rákötés meglévő fűtési hálózatra
7 | K-00-000422 | Rákötés meglévő fűtési hálózatra | 1 | klt | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Alapmázolás a felület megtisztításával, portalanításával,
cső és regisztercső felületén (DN 80-ig), függesztő és tartó szerkezeten, állványzaton,
Supralux Koralkyd alapozófestékkel
8 | 47-424-002-001-05-12150 | fehér | 2 | m | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Közbenső mázolás a felület megtisztításával, portalanításával,
cső és regisztercső felületén (DN 80-ig), függesztő és tartó szerkezeten, állványzaton,
Levislux Mix zománcfestékkel
9 | 47-444-002-004-05-12500 | matt W0 fehér | 2 | m | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Átvonó fedőmázolás a felület megtisztításával, portalanításával,
cső és regisztercső felületén (DN 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton,
Levislux magasfényű zománcfestékkel
10 | 47-464-002-001-05-12500 | fehér | 2 | m | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Fűtésszerelési munkák próbái,
kazánok, illetve hőközpont beüzemelése
11 | 82-999-231-001-00-00000 | - 23,260 W telj. -ig | 1 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
Víz-szennyvíz szerelés
Vékonyfalú installációs vörösrézcső
hideg-melegvíz nyomóvezetéki, központi fűtési célokra,
kapilláris forrasztásos kötésekkel, szakaszos nyomáspróbával,
szabadon szerelve,
csőidomokkal és csőbilincsekkel együtt,
SUPERSAN típusú,
félkemény kivitelben
1 | 81-611-002-018-21-31102 | átm. 18x1,0 mm (5 m-es szálban) | 10 | m | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Műanyag nyomócsővezeték,
ragasztott kötésekkel, szakaszos nyomáspróbával.
Anyaga: PVC, MSZ 8000-5: 1982
PIPELIFE típusú,
szabadon szerelve, tartószerkezettel, műanyag idomokkal
2 | 81-131-103-025-01-01011 | átm. 25 x 1,5 mm NY025/6M12,5B | 4 | m | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Golyóscsap, teljes átömlésű,
sárgarézből, nikkelezett kivitelben, felszerelve,
EFFEBI-Aster típusú, PN 40, 100°C-ig,
0821 fogantyúval, egyenes kivitelben, belső-belső menetes
3 | 82-121-202-002-34-37114 | 1/2" | 2 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Csepegtető tölcsér DN 32 víz- és golyós bűzzárral,
műanyagból (PP),
felszerelve,
HL21 jelű,
4 | 82-281-136-032-41-00306 | PP DN32 HL21 | 1 | db | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Rákötés meglévő hidegvízre
5 | K-00-000423 | Rákötés meglévő hidegvízre | 1 | klt | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Rákötés meglévő melegvízre
6 | K-00-000423 | Rákötés meglévő melegvízre | 1 | klt | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
Rákötés meglévő szennyvízre
7 | K-00-000424 | Rákötés meglévő szennyvízre | 1 | klt | A.: | 0 | 0
[5 empty] | D.: | 0 |  | 0
[5 empty] | G.: | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0

## FOOSSZ
Megrendelő:
neve: | Köröstarcsa Község Önkorményzata
címe: | 5622 Köröstarcsa, Kossuth tér 7.
Munka megnevezése:
Szolgálati Lakás épületgépészeti munkái
5622 Köröstarcsa, Dübögő u. 9/c
KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTŐ
készült
A KONTROLL Kft. Költségvetés Készítő Rendszerével
HunÁr felújítási/kisvállakozói normák alapján,
2018. január 1-i árszinten
Fejezet címe |  | Anyag | Díj
Bontási munkák |  | 0 | 0
Gáz szerelés |  | 0 | 0
Fűtés szerelés |  | 0 | 0
Víz-szennyvíz szerelés |  | 0 | 0
Összesítések
Alapösszeg összesen: |  | 0 | 0
Nettó összesen: |  | 0
ÁFA: | 27% | 0
Bruttó összesen: |  | 0